PODLOGE ZA NABAVU USLUGA

PREDMET NABAVE

50532000-3	Usluge popravaka i održavanja električnih strojeva, el. instalacija, aparata i

pripadajuće opreme

Usluge elektroodržavanja

- Preventivno održavanje

- Preventivno održavanje elektroinstalacija

Periodički godišnji pregled elektroinstalacija u objektima upravna zgrada,  deponij, tržnica, groblja, kotlovnice.

Po izvršenom pregledu sastavlja se detaljno izvješće o stanju elektroinstalacija i ostale opreme i objekta. Manje nedostatke potrebno je otkloniti prilikom samog pregleda, a za veće je potrebno dostaviti ponudu u skladu za Zakonom o javnoj nabavi.

Za preventivno održavanje potrebno je imati instrument za ispitivanje NN instalacija i mjerenja otpora uzemljenja odobrenog od DZM sa priloženom  važećom ovjernicom u natječajnoj dokumentaciji.

Godišnje, paušalno						___________________ Kn

- Preventivno održavanje rashladnih uređaja

Preventivno održavanje rashladnih uređaja s godišnjim pregledom rashladnih uređaja ( Groblja, Uprava) s dostavom zapisnika o izvršenom pregledu.

Manje nedostatke potrebno je otkloniti prilikom samog pregleda, a za veće je potrebno dostaviti ponudu u skladu za Zakonom o javnoj nabavi.

Godišnje, paušalno						___________________ Kn

Ukupno	A	              					___________________ Kn

- Korektivno održavanje

Bruto satnica za usluge korektivnog održavanja, predvidivo maksimalni broj utrošenih sati godišnje.

Odziv na pozive i započinjanje radova u slučaju kritičnih otkaza elektroopreme koji mogu dovesti do poremećaja u sustavu  najviše 60 minuta računajući od poziva kontakt osobe naručitelja. Odziv se mora osigurati i tijekom noći te vikendom i praznikom. Pod odzivom se smatra izlazak na lokaciju i započinjanje radova na otklanjanju otkaza elektroopreme.

a) rad električara, SSS		350 sati x ____________ = ____________________ Kn

b) rad inženjera, VŠS		150 sati x ____________ = ____________________ Kn

c) rad dipl. inženjera, VSS	  20 sati x ____________ = ____________________ Kn

d) rad auto košare (bez radnika)  15 sati x_____________=_____________________ Kn

Ukupno B							      =  ____________________ Kn

- Dijelovi i materijal

Dijelovi i materijal planirani za popravak:

- Održavanje i popravci na sustavu grijanja Babin Vir i poslovnim prostorima Komunalac Požega d.o.o.

- Održavanje i popravci elektronike, hidraulike i pneumatike na transportnim sredstvima za odvoz otpada i zimske službe.

- Održavanje i popravci el. instalacija, rasvjete u poslovnim prostorima i gradskim grobljima.

- Održavanje i popravci rashladne tehnike u poslovnim prostorima i gradskim grobljima.

- Održavanje i popravci video nadzora u poslovnim zgradama, gradskim grobljima i deponiji Vinogradine.

| Rb. | Naziv | JMJ | Količina | Cijena kn | Iznos kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Crpka za cirkulaciju vode u sustavu grijanja tip CL 502 | kom. | 1 |  |  |
| 2. | Crpka za cirkulaciju vode u sustavu grijanja tip CL 803 | kom. | 1 |  |  |
| 3. | Crpka za cirkulaciju vode u sustavu grijanja tip CLP 321 | kom. | 1 |  |  |
| 4. | Crpka za cirkulaciju vode u sustavu grijanja tip BU 323 | kom. | 1 |  |  |
| 5. | Automatika DELTA 23B | kom. | 1 |  |  |
| 6. | Automatika DELTA 233B | kom. | 1 |  |  |
| 7. | Vanjsko osjetilo Delta-AF | kom. | 1 |  |  |
| 8. | Vanjsko osjetilo Delta-VF | kom. | 1 |  |  |
| 9. | Automatika plamenika LFL 322. | kom. | 1 |  |  |
| 10. | Sklopnik 4 kW 230 VAC | kom. | 2 |  |  |
| 11. | Relej 14.polno s podnožjem 230 VAC | kom. | 2 |  |  |
| 12. | PN ventil 5/2 3/8“ 24 VDC | m | 5 |  |  |
| 13. | PN cijev 8/6 | kom. | 2 |  |  |
| 14. | Zakretno tipkalo poz. 1-0-2 (2NC+NO kontakta) | kom. | 1 |  |  |
| 15. | Gljivasto tipkalo STOP (1NC+1NO kontakt) | kom. | 1 |  |  |
| 16. | Graničnik OMRON s kotačićem (1NC+1NO kontakt) | kom. | 2 |  |  |
| 17. | Rashladni plin R22 ,R410 i R407 (po 5 kg) | kg | 10 |  |  |
| 18. | Crpka za vodu VC 55 s jednofaznim motorom | kom. | 1 |  |  |
| 19. | Relej-elektronička kontrola nivoa vode ERN 12-240VACDC, 2p | kom. | 1 |  |  |
| 20. | Programibilni log. kontroler MITSHUBISHI SERIJA FX 1N-24NT | kom. | 1 |  |  |
| 21. | Programibilni log. kontroler SIEMENS SERIJA S7 1200 1214 | kom. | 1 |  |  |
| 22. | GSM-GPRS modem 24VDC sa antenom RS232, tele servis | kom. | 1 |  |  |
| 23. | Lak žica 0,18; 0,56; 0,71, 2,0mm | kom. | 1 |  |  |
| 24. | Ležaj 6206 | kg | 20 |  |  |
| 25. | Graničnik OMRON s kotačićem (1NC+1NO kontakt) | kom. | 3 |  |  |
| 26. | Klizna brtva ø 28mm | kom. | 3 |  |  |
| 27. | Brtva Oringa 100mm | kom. | 10 |  |  |
| 28. | Zaštitne sklopke 3p raspona: 1-22A | kom. | 3 |  |  |
| 29. | Presostat 60-180 bara 2NO/1NC 230V, 5A | kom. | 2 |  |  |
| 30. | Vremenski relej mikroprocesorski 24VDC, 2p, 0s-10h | kom. | 3 |  |  |
| 31. | Rotor BOSCH 614011 | kom. | 3 |  |  |
| 32. | Rotor ISKRA 018361280 | kom. | 2 |  |  |
| 33. | Četkice BOSCH 1607014149 | kom. | 10 |  |  |
| 34. | Utičnica UKO-UTO 32A, 5p | kom. | 5 |  |  |
| 35. | Utikač UKO-UTO 32A, 5p | kom. | 2 |  |  |
| 36. | Utičnica saluminijska trofazna 400V, 16A | kom. | 5 |  |  |
| 37. | Utičnica saluminijska monofazna 230V,16A | kom. | 5 |  |  |
| 38. | Regulator okretaja BOSCH 17233026 | kom. | 1 |  |  |
| 39. | Elektronika pobude agregata 3KVA, 0-60VDC, 1,6A | kom. | 1 |  |  |
| 40. | Utikač monofazni gumeni 230V,16A | kom. | 2 |  |  |
| 41. | Kabel GGJ 5x2,5 | m | 100 |  |  |
| 42. | Kabel GGJ 3x2,5 | m | 100 |  |  |
| 43. | Program SIMATIC STEP 7 Basic V12 (priložiti certifikat-licencu) | kom | 1 |  |  |
| 44. | Programski paket EPLAN Electric P8 V1.7 -2.X (priložiti certifikat ili Dongle) | kom | 1 |  |  |
| 45. | Razni elektromaterijal (kabeli svih vrsta,sijalice fluo i halogenih | kpl | 1 |  |  |
| 46. | Automatika ventilnog konvektora | kom. | 2 |  |  |
| 47. | Ventilokonvektor | kom. | 1 |  |  |
| 48. | Hidraulični cilindar mali | kom. | 2 |  |  |
| 49. | Hidraulično tipkalo | kom. | 2 |  |  |
| 50. | Hidraulične spojnice | kom. | 3 |  |  |
| 51. | Hidraulični razvodnik | kom. | 2 |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |

Lista opreme i rez. dijelova može biti proširena od strane ponuditelja ili proširena i definirana od strane korisnika u suradnji sa stručnim službama. Rezervni dijelovi bit će provjereni od strane korisnika nakon provedenog i dobivenog nadmetanja u skladištu ponuditelja. Crpke mogu biti nove ili generalno reparirane (ispravne).

REKAPITULACIJA

- Preventivno održavanje						___________________ Kn

- Korektivno održavanje						___________________ Kn

- Dijelovi i materijal							___________________ Kn

Ukupno usluge elektroodržavanja (A+B+C)			___________________ Kn